|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «РУСМАШ» |
| --- | --- |

Юридический адрес: Россия, 623700, 	Р/cч 40702810616540041473

Свердловская обл., г. Березовский, ул.                                     К/cч30101810500000000674

Ленина, 2г, оф. 1	КБ УРАЛЬСКИЙ Банк ПАО СБЕРБАНК

Тел. (343)379-07-25	БИК 046577674КПП 667801001

Mail: rusgidro-ekb@mail.ru	ИНН 6678090130 ОГРН1186658009086

Опросный лист на изготовление дизельной насосной установки (ДНУ)

Опросный лист содержит параметры, по которым производиться подбор дизельной насосной установки. Специалисты ООО «РУСМАШ» проработают информацию и направят коммерческое предложение.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить на электронную почту rusgidro-ekb@mail.ru

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по телефону в отдел продаж ООО «РУСМАШ»  8 (343) 379-07-25.

*- обязательные поля

| 1. Контактная информация и условия поставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (имя и должность)* |  |  |  |
| Телефон (с кодом города)* |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  |
| Организация |  |  |  |
| Местонахождения и тип объекта |  |  |  |
| Необходимые сроки поставки |  |  |  |
| Количество агрегатов |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |
| Тип и характеристики перекачиваемой жидкости |  |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, градусов по Цельсии |  |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| Подача, м3/ч |  | Минимальная: Номинальная: Максимальная: |  |
| Напор, м |  |  |  |
| Режим работы |  | - Постоянный - Резервный |  |
| 3. Система управления |  |  |  |
| Автоматизация |  |  | - Ручной запуск (основной насос) - Автоматический запуск (резервирование основного насоса) Дополнительные требования к системе управления: |
| 4. Место установки и требования к исполнению |  |  |  |
| Геометрическая высота, м |  |  | Всасывания Нагнетания |
| Климатические условия |  |  | Минимальная температура воздуха, градусов по Цельсию Максимальна температура воздуха, градусов по Цельсию Дополнительные особенности места установки агрегата: |
| Повышенная запыленность |  |  | - Да - Нет |
| Исполнение |  |  | - Открытое - Навес - Капот погодозащитный на двигатель - Капот погодозащитный на всю установку - Контейнер «Север-М» (из утепленных сэндвич панелей) |
| Степень мобильности ДНУ |  |  | - Стационарное исполнение - Шасси-прицеп - Сани (лыжи, волокуши, полозья) |
| Дополнительные требования к исполнению |  |  |  |
| 5. Комплектация |  |  |  |
| Двигатель Модель двигателя или пожелания к нему в ассортименте ООО «РУСМАШ» представлены ДНУ с двигателями: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Doosan, Volvo, Penta, Cummins |  |  |  |
| Насос Модель и тип насоса или пожелания к нему в ассортименте ООО «РУСМАШ» представлены ДНУ с насосами: Rovatti, ВД (Д), ЦНС, МТР, 1СЦН, ГрАУ, Strong, ЦН, НЦПН, ПЭ |  |  |  |
| Системы заполнения насоса |  |  | - Газоструйный вакуумный аппарат для заполнения насоса (для ДНУ с отключаемым приводом) - Ручной мембранный насос - Мотопомпа |
| Запорная арматура на нагнетательный патрубок |  |  | - Задвижка с ручным приводом - Ручной затвор - Обратный клапан |
| Всасывающие магистрали в сборе (указать длину кратно 4м) |  |  |  |
| Напорные магистрали (указать длину кратно 4м) |  |  |  |
| Тип соединения рукавов |  |  | - Фланцевый - БРС |
| Тип рукавов |  |  |  |
| Опции двигателя |  |  | - Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto/ПЖД - Электрические подогреватели охлаждающей жидкости (1,5 кВт и 3 кВт) - Электронный регулятор частоты вращения - Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы - Низкошумный глушитель (25Дб, 35Дб) - Двухконтурная система охлаждения Дополнительные требования и опции двигателя: |
| Опции топливной системы |  |  | - Система автоматической дозаправки топливом - Система учета расхода топлива (серии DFM) - Ручной/электрический насос откачки/закачки жидкости - Топливный фильтр-влагоотделитель - Дополнительный топливный бак - Встроенный топливный бак увеличенной емкости Дополнительные требования к топливной системе: |
| Опции системы управления |  |  | - Система дистанционного мониторинга и управления - Дублирующие аналоговые приборы - Укажите какие именно: Дополнительные требования к системе управления: |
| Запчасти и расходные материалы |  |  | - Комплект ЗИП Период (от 500 до 5000ч) Другие запчасти и расходные материалы: |
| Дополнительные требования к насосной установке |  |  |  |
| 6. услуги |  |  |  |
| Услуги |  |  | - Монтаж - Пуско-наладка - Обучение - Лизинг |

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по телефону в отдел продаж ООО «РУСМАШ»  8 (343) 379-07-25.